## pakiet 1
Załącznik Nr 2
Zapotrzebowanie na rękawice niejałowe winylowe dla SCOL na okres 12 miesięcy
| Nazwa asortymentu | Rozmiar | Zamawiana ilość na 12 miesięcy (opakowań) | Cena netto / op. | Wartość netto | Stawka vat % | Wartość brutto
1. | Rękawice diagnostyczne niejałowe , bezpudrowe wykonane z miękkiego elastycznego winylu . Kształt rękawicy uniwersalny, pasujący na prawą i lewą dłoń , mankiet zrolowany. Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4 , przebadane wg EN 374-3 . Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. AQL ≤ 1,5 . Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE,AQL, data produkcji, data ważności , numer partii lub serii , oznaczenie za zgodność z normą EN 455- 1,2,3,4 , okres ważności rękawic minimum 10 miesięcy od daty dostawy x 100 szt./op. * | M | 2770
2. | Rękawice diagnostyczne niejałowe , bezpudrowe wykonane z miękkiego elastycznego winylu . Kształt rękawicy uniwersalny, pasujący na prawą i lewą dłoń , mankiet zrolowany. Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4 , przebadane wg EN 374-3 . Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. AQL ≤ 1,5 . Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE,AQL, data produkcji, data ważności , numer partii lub serii , oznaczenie za zgodność z normą EN 455- 1,2,3,4 , okres ważności rękawic minimum 10 miesięcy od daty dostawy x 100 szt./op.* | L | 1062
3832
* Zamawiajcy dopuszcza rękawiczki w opakowaniach zbiorczych po 100 szt. , 150 szt. i 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

## pakiet 2
Załącznik Nr 2
Zapotrzebowanie na rękawice niejałowe nitrylowe dla SCOL na okres 12 miesięcy
Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar | Zamawiana ilość na 12 miesięcy (opakowań) | Cena netto / op. | Wartość netto | Stawka vat % | Wartość brutto
1 | Rękawiczki diagnostyczne niejałowe , bezpudrowe i bezlateksowe, wykonane z elastycznego nitrylu o dużej wytrzymałości mechanicznej, oznakowane jako wyrób medyczny i Środek Ochrony Indywidualnej KAT III. Chlorowane od strony wewnętrznej. Zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem. Rękawice o min. długości 240 mm. Kształt rękawicy uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. AQL 1,5 . Zgodne z normą EN PN 455 - 1,2,3,4 i przebadane wg EN PN 374-3 . Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE,AQL,data produkcji , data ważności , nr partii lub serii , okres ważności rękawic minimum 10 miesięcy od daty dostawy x 100 szt./op.* | M | 6000
2 | Rękawiczki diagnostyczne niejałowe , bezpudrowe i bezlateksowe, wykonane z elastycznego nitrylu o dużej wytrzymałości mechanicznej, oznakowane jako wyrób medyczny i Środek Ochrony Indywidualnej KAT III . Chlorowane od strony wewnętrznej . Zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem. Rękawice o min. długości 240 mm. Kształt rękawicy uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. AQL 1,5 . Zgodne z normą EN PN 455 - 1,2,3,4 i przebadane wg EN PN 374-3 . Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE,AQL,data produkcji, data ważności, nr partii lub serii , okres ważności rękawic minimum 10 miesięcy od daty dostawy x 100 szt./op. | L | 740
3. | Rękawiczki diagnostyczne niejałowe, bezpudrowe i bezlateksowe, wykonane z elastycznego nitrylu o dużej wytrzymałości mechanicznej, oznakowane jako wyrób medyczny i Środek Ochrony Indywidualnej KAT III. Chlorowane od strony wewnętrznej. Zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem. Rękawice o min. długości 248 mm. Kształt rękawicy uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. AQL 1,5 . Zgodne z normą EN PN 455 - 1,2,3,4 i przebadane wg EN PN 374-3 . Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE,AQL,data produkcji, data ważności, nr partii lub serii, okres ważności rękawic minimum 10 miesięcy od daty dostawy x 100 szt./op.* | S | 410
| SUMA |  | 7150
* Zamawiajcy dopuszcza rękawiczki w opakowaniach zbiorczych po 100 szt. , 150 szt. i 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.