## Załącznik nr 2
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia
Formularz asortymentowo- cenowy. Sukcesywa dostawa rękawic diagnostycznych do SCOL Sp. z o.o.
Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar | Zamawiana ilość na 12 miesięcy (opakowań) | Cena netto / op. | Wartość netto | Stawka vat % | Wartość brutto
1 | Rękawiczki diagnostyczne niejałowe, bezpudrowe i bezlateksowe, wykonane z elastycznego nitrylu o dużej wytrzymałości mechanicznej, oznakowane jako wyrób medyczny i Środek Ochrony Indywidualnej KAT III. Chlorowane od strony wewnętrznej. Zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem. Rękawice o min. długości 240 mm. Kształt rękawicy uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. AQL ≤ 1,5. Posiadające badania EN 374-3 na substancje chemiczne. Przebadane na wirusy krwiopochodne zgodnie z ASTM F 1671. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE,AQL,data produkcji, data ważności, nr partii lub serii, okres ważności rękawic minimum 10 miesięcy od daty dostawy x 100 szt./op.* | M | 10280
2 | Rękawiczki diagnostyczne niejałowe, bezpudrowe i bezlateksowe, wykonane z elastycznego nitrylu o dużej wytrzymałości mechanicznej, oznakowane jako wyrób medyczny i Środek Ochrony Indywidualnej KAT III . Chlorowane od strony wewnętrznej . Zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem. Rękawice o min. długości 240 mm. Kształt rękawicy uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. AQL ≤ 1,5. Posiadające badania EN 374-3 na substancje chemiczne. Przebadane na wirusy krwiopochodne zgodnie z ASTM F 1671. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE,AQL,data produkcji, data ważności, nr partii lub serii , okres ważności rękawic minimum 10 miesięcy od daty dostawy x 100 szt./op. | L | 2200
3. | Rękawiczki diagnostyczne niejałowe, bezpudrowe i bezlateksowe, wykonane z elastycznego nitrylu o dużej wytrzymałości mechanicznej, oznakowane jako wyrób medyczny i Środek Ochrony Indywidualnej KAT III. Chlorowane od strony wewnętrznej. Zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem. Rękawice o min. długości 240 mm. Kształt rękawicy uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. AQL ≤ 1,5. Posiadające badania EN 374-3 na substancje chemiczne. Przebadane na wirusy krwiopochodne zgodnie z ASTM F 1671. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE,AQL,data produkcji, data ważności, nr partii lub serii, okres ważności rękawic minimum 10 miesięcy od daty dostawy x 100 szt./op.* | S | 940
| SUMA |  | 13420
Wymagane dokumenty: 1. Deklaracja zgodności CE oraz certyfikat potwierdzający kategorię ŚOI 2. Raport testowy przed wysyłką potwierdzajacy wymagane parmetry, nie starszy niż z 2017r. Należy dołączyć próbkę jednostkowego opakowania rękawic diagnostycznych.
* Zamawiajcy dopuszcza rękawiczki w opakowaniach zbiorczych po 100 szt. , 150 szt. i 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.